## 表-1 单位工程造价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：汉宁路与汉阳路（西新街-天汉大道）供热管道工程Ⅰ标段-D219分支线，安装 |  | 专业：市政安装 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 |  | 造 价（元）
1 | 分部分项工程费 |  | 7966.56
1.1 | ∑(综合单价×工程量) |  | 5068.21
1.2 | 可能发生的差价 |  | 2898.35
2 | 措施项目费 |  | 451.35
2.1 | ∑(综合单价×工程量) |  | 451.35
2.2 | 可能发生的差价
2.3 | 其中：安全文明施工措施费 |  | 292.51
3 | 其他项目费
3.1 | ∑(综合单价×工程量)
3.2 | 可能发生的差价
4 | 规费 |  | 393.12
5 | 税前工程造价 |  | 8249.77
5.1 | 综合系数 |  | 8249.77
6 | 增值税销项税额 |  | 742.48
7 | 附加税 |  | 42.29
8 | 工程造价 |  | 9034.54
9 | 扣除养老保险后工程造价 |  | 8735.7
合 计 |  |  | 8,735.70

## 表-2 分部分项工程量清单计价表
分部分项工程量清单计价表
工程名称：汉宁路与汉阳路（西新街-天汉大道）供热管道工程Ⅰ标段-D219分支线，安装 |  |  | 专业：市政安装 |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量 单位 | 工程数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
管道工程
1 | 040501005001 | 预制直埋保温管D219*6mm（甲供，不计取主材）（供水) [项目特征] 1.管材材质:预制直埋保温管 2.管材规格:D219*6mm 3.防腐、保温要求:符合设计要求 [工作内容] 1.管道铺设 |  | m | 61.5 | 28.95 |  | 1780.43
2 | 040501005002 | 预制直埋保温管D219*6mm（甲供，不计取主材）（回水) [项目特征] 1.管材材质:预制直埋保温管 2.管材规格:D219*6mm 3.防腐、保温要求:符合设计要求 [工作内容] 1.管道铺设 |  | m | 61.5 | 28.95 |  | 1780.43
3 | 040502003006 | 预制直埋保温弯头(甲供，不计取主材） [项目特征] 1.管件类型:90°弯头 2.管径、壁厚:DN200mm，8mm 3.压力等级:2.5MPa [工作内容] 1.安装 |  | 个 | 4 | 94.18 |  | 376.72
4 | 040503001001 | 三偏心金属硬密封蝶阀（甲供，不计取主材） [项目特征] 1.公称直径:DN200m 2.压力要求:2.5MPa 3.阀门类型:蝶阀 4.详见图纸 [工作内容] 1.安装 |  | 个 | 2 | 42.71 |  | 85.42
|  | 分部小计 | [5 empty] | 4023
其它（供热管道标志带及防水套管）
5 | 040502010001 | 防水套管制作、安装 [项目特征] 1.钢性套管:D219*6mm管子用 [工作内容] 1.制作 2.安装 |  | 个 | 4 | 71.52 |  | 286.08
6 | DB001 | 供热管道标志带 [项目特征] 1.符合设计及规范要求 |  | m | 123 | 0.5 |  | 61.5
本页合计 | [7 empty] | 4370.58
分部分项工程量清单计价表
工程名称：汉宁路与汉阳路（西新街-天汉大道）供热管道工程Ⅰ标段-D219分支线，安装 |  |  | 专业：市政安装 |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量 单位 | 工程数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
[工作内容] 1.铺设
|  | 分部小计 | [5 empty] | 347.58
放水排气装置
7 | 040503001002 | 泄水阀门 [项目特征] 1.阀门类型:泄水阀门，Q41-25C 2.详见图纸 3.焊接法兰 4.规格：DN50mm [工作内容] 1.安装 |  | 个 | 2 | 59.16 |  | 118.32
8 | 040503001003 | 放气阀门 [项目特征] 1.阀门类型:泄水阀门，Q41-25C 2.详见图纸 3.焊接法兰 4.规格：DN20mm [工作内容] 1.安装 |  | 个 | 2 | 29.46 |  | 58.92
9 | 040501005003 | 钢管铺设放气管道 [项目特征] 1.管材材质:焊接钢管 2.管材规格:D25*2.5 3.防腐：红丹环氧防锈漆 [工作内容] 1.管道防腐 2.管道铺设 3.管道接口 |  | m | 5 | 13.77 |  | 68.85
10 | 040501005004 | 泄水管道 [项目特征] 1.管材材质:焊接钢管 2.管材规格:D57*3 3.防腐：红丹环氧防锈漆 [工作内容] 1.管道防腐 2.管道铺设 3.管道接口 |  | m | 5 | 30.45 |  | 152.25
11 | 040501005005 | 泄水立管管道 [项目特征] 1.管材材质:焊接钢管 2.管材规格:D133*4 3.防腐：红丹环氧防锈漆 [工作内容] 1.管道防腐、保温 2.管道铺设 |  | m | 0.4 | 82.82 |  | 33.13
本页合计 | [7 empty] | 431.47
分部分项工程量清单计价表
工程名称：汉宁路与汉阳路（西新街-天汉大道）供热管道工程Ⅰ标段-D219分支线，安装 |  |  | 专业：市政安装 |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量 单位 | 工程数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
3.管道接口
|  | 分部小计 | [5 empty] | 431.47
封堵
12 | DB002 | 封堵 [项目特征] 1.D219管道封堵 [工作内容] 1.安装 |  | 个 | 1 | 266.16 |  | 266.16
|  | 分部小计 | [5 empty] | 266.16
本页合计 | [7 empty] | 266.16
合计 | [7 empty] | 5068.21

## 表-3 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：汉宁路与汉阳路（西新街-天汉大道）供热管道工程Ⅰ标段-D219分支线，安装 |  |  | 专业：市政安装 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 计量 单位 |  | 工程数量 | 金额（元）
[5 empty] | 综合单价 |  | 合价
一 | 通用项目 | [5 empty] | 158.84
2 | 冬雨季、夜间施工措施费 | 项 |  | 1 | 69.48 |  | 69.48
3 | 二次搬运 | 项 |  | 1 | 48.54 |  | 48.54
4 | 测量放线、定位复测、检测试验 | 项 |  | 1 | 40.82 |  | 40.82
5 | 大型机械设备进出场及安拆 | 项 |  | 1
6 | 施工排水 | 项 |  | 1
7 | 施工降水 | 项 |  | 1
8 | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施 | 项 |  | 1
9 | 已完工程及设备保护 | 项 |  | 1
10 | 其他 | 项 |  | 1
二 | 市政工程
11 | 围堰 | 项 |  | 1
12 | 筑岛 | 项 |  | 1
13 | 便道 | 项 |  | 1
14 | 便桥 | 项 |  | 1
15 | 脚手架 | 项 |  | 1
16 | 洞内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施 | 项 |  | 1
17 | 驳岸块石清理 | 项 |  | 1
18 | 地下管线交叉处理 | 项 |  | 1
19 | 行车、行人干扰增加 | 项 |  | 1
20 | 轨道交通工程路桥、市政基础设施施工监测、监控、保护 | 项 |  | 1
21 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架 | 项 |  | 1
| 合 计 | [5 empty] | 158.84

## 表-4 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：汉宁路与汉阳路（西新街-天汉大道）供热管道工程Ⅰ标段-D219分支线，安装 |  |  | 专业：市政安装 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 单位 |  | 工程数量 | 金 额（元）
[5 empty] | 综合单价 |  | 合 价
1 | 暂列金额 | 项 |  | 1
2 | 专业工程暂估价 | 项 |  | 1
3 | 计日工 | 项 |  | 1
4 | 总承包服务费 | 项 |  | 1
合 计

## 增值税 表-7 规费、税金项目清单计价表
规费、税金项目清单计价表
工程名称：汉宁路与汉阳路（西新街-天汉大道）供热管道工程Ⅰ标段-D219分支线，安装 |  |  | 专业：市政安装 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 |  | 工程数量 | 金 额（元）
[5 empty] | 综合单价 |  | 合 价
一 | 规费 | 项 |  | 1 | 393.12 |  | 393.12
1 | 社会保障费 | 项 |  | 1 | 361.98 |  | 361.98
1.1 | 养老保险 | 项 |  | 1 | 298.84 |  | 298.84
1.2 | 失业保险 | 项 |  | 1 | 12.63 |  | 12.63
1.3 | 医疗保险 | 项 |  | 1 | 37.88 |  | 37.88
1.4 | 工伤保险 | 项 |  | 1 | 5.89 |  | 5.89
1.5 | 残疾人就业保险 | 项 |  | 1 | 3.37 |  | 3.37
1.6 | 女工生育保险 | 项 |  | 1 | 3.37 |  | 3.37
2 | 住房公积金 | 项 |  | 1 | 25.25 |  | 25.25
3 | 危险作业意外伤害保险 | 项 |  | 1 | 5.89 |  | 5.89
规费合计 | [6 empty] | 393.12
二 | 安全文明施工措施费 | 项 |  | 1 | 292.51 |  | 292.51
安全文明施工措施费合计 | [6 empty] | 292.51
三 | 增值税销项税额 | 项 |  | 1 | 742.48 |  | 742.48
四 | 附加税 | 项 |  | 1 | 42.29 |  | 42.29

## 表-8 工程量清单综合单价分析表
工程量清单综合单价分析表
工程名称：汉宁路与汉阳路（西新街-天汉大道）供热管道工程Ⅰ标段-D219分支线，安装 | [5 empty] | 专业：市政安装 |  |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 组价依据 | 综 合 单 价（元）
[5 empty] | 其 中 | [7 empty] | 合计
[5 empty] | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 风险 | 管理费 |  | 利润
管道工程
1 | 040501005001 | 预制直埋保温管D219*6mm（甲供，不计取主材）（供水) [项目特征] 1.管材材质:预制直埋保温管 2.管材规格:D219*6mm 3.防腐、保温要求:符合设计要求 [工作内容] 1.管道铺设 | m | 借6-54 | 7.82 |  | 3.3 | 14.49 |  | 1.61 |  | 1.73 | 28.95
2 | 040501005002 | 预制直埋保温管D219*6mm（甲供，不计取主材）（回水) [项目特征] 1.管材材质:预制直埋保温管 2.管材规格:D219*6mm 3.防腐、保温要求:符合设计要求 [工作内容] 1.管道铺设 | m | 借6-54 | 7.82 |  | 3.3 | 14.49 |  | 1.61 |  | 1.73 | 28.95
3 | 040502003006 | 预制直埋保温弯头(甲供，不计取主材） [项目特征] 1.管件类型:90°弯头 2.管径、壁厚:DN200mm，8mm 3.压力等级:2.5MPa [工作内容] 1.安装 | 个 | 5-2047 | 27.85 |  | 23.24 | 30.97 |  | 5.76 |  | 6.36 | 94.18
4 | 040503001001 | 三偏心金属硬密封蝶阀（甲供，不计取主材） [项目特征] | 个 | 5-2303 | 27.72 |  | 2.93 |  |  | 5.73 |  | 6.33 | 42.71
工程量清单综合单价分析表
工程名称：汉宁路与汉阳路（西新街-天汉大道）供热管道工程Ⅰ标段-D219分支线，安装 | [5 empty] | 专业：市政安装 |  |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 组价依据 | 综 合 单 价（元）
[5 empty] | 其 中 | [7 empty] | 合计
[5 empty] | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 风险 | 管理费 |  | 利润
1.公称直径:DN200m 2.压力要求:2.5MPa 3.阀门类型:蝶阀 4.详见图纸 [工作内容] 1.安装
其它（供热管道标志带及防水套管）
5 | 040502010001 | 防水套管制作、安装 [项目特征] 1.钢性套管:D219*6mm管子用 [工作内容] 1.制作 2.安装 | 个 | 5-1717 | 24.78 |  | 35.96 |  |  | 5.12 |  | 5.66 | 71.52
6 | DB001 | 供热管道标志带 [项目特征] 1.符合设计及规范要求 [工作内容] 1.铺设 | m | 补子目1 |  |  | 0.5 | [5 empty] | 0.5
放水排气装置
7 | 040503001002 | 泄水阀门 [项目特征] 1.阀门类型:泄水阀门，Q41-25C 2.详见图纸 3.焊接法兰 4.规格：DN50mm [工作内容] 1.安装 | 个 | 5-2297 | 6.3 |  | 50.12 |  |  | 1.3 |  | 1.44 | 59.16
工程量清单综合单价分析表
工程名称：汉宁路与汉阳路（西新街-天汉大道）供热管道工程Ⅰ标段-D219分支线，安装 | [5 empty] | 专业：市政安装 |  |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 组价依据 | 综 合 单 价（元）
[5 empty] | 其 中 | [7 empty] | 合计
[5 empty] | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 风险 | 管理费 |  | 利润
8 | 040503001003 | 放气阀门 [项目特征] 1.阀门类型:泄水阀门，Q41-25C 2.详见图纸 3.焊接法兰 4.规格：DN20mm [工作内容] 1.安装 | 个 | 5-2297 | 6.3 |  | 20.42 |  |  | 1.3 |  | 1.44 | 29.46
9 | 040501005003 | 钢管铺设放气管道 [项目特征] 1.管材材质:焊接钢管 2.管材规格:D25*2.5 3.防腐：红丹环氧防锈漆 [工作内容] 1.管道防腐 2.管道铺设 3.管道接口 | m | 借14-1;借14-51;5-1749 | 3.03 |  | 8.62 | 0.8 |  | 0.63 |  | 0.69 | 13.77
10 | 040501005004 | 泄水管道 [项目特征] 1.管材材质:焊接钢管 2.管材规格:D57*3 3.防腐：红丹环氧防锈漆 [工作内容] 1.管道防腐 2.管道铺设 3.管道接口 | m | 借14-1;借14-51;5-1749 | 3.29 |  | 24.93 | 0.8 |  | 0.68 |  | 0.75 | 30.45
11 | 040501005005 | 泄水立管管道 [项目特征] 1.管材材质:焊接钢管 | m | 借14-1;借14-51;5-1753 | 6.53 |  | 70.98 | 2.48 |  | 1.35 |  | 1.48 | 82.82
工程量清单综合单价分析表
工程名称：汉宁路与汉阳路（西新街-天汉大道）供热管道工程Ⅰ标段-D219分支线，安装 | [5 empty] | 专业：市政安装 |  |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 组价依据 | 综 合 单 价（元）
[5 empty] | 其 中 | [7 empty] | 合计
[5 empty] | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 风险 | 管理费 |  | 利润
2.管材规格:D133*4 3.防腐：红丹环氧防锈漆 [工作内容] 1.管道防腐、保温 2.管道铺设 3.管道接口
封堵
12 | DB002 | 封堵 [项目特征] 1.D219管道封堵 [工作内容] 1.安装 | 个 | 5-2211 | 21.21 |  | 214.71 | 21.01 |  | 4.38 |  | 4.85 | 266.16

## 表-9 主要材料价格表
主要材料价格表
工程名称：汉宁路与汉阳路（西新街-天汉大道）供热管道工程Ⅰ标段-D219分支线，安装 |  |  |  | 专业：市政安装 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料编码 | 材料名称、规格、型号 | 单位 |  | 数量 | 单 价(元) |  | 备注
1 | BCCLF0 | 标志带 | m |  | 123 | 0.495
2 | C00196 | 电焊条 | kg |  | 5.0779 | 5.297
3 | C00379@1 | 泄水阀门 D50 | 个 |  | 2 | 49.5
4 | C00379@2 | 泄水阀门 D20 | 个 |  | 2 | 19.8
5 | C01119 | 平焊法兰 DN200 | 片 |  | 1 | 104.94
6 | C01223 | 石棉绒 3～4级 | kg |  | 20.44 | 2.178
7 | C01253 | 水泥 32.5 | kg |  | 48 | 0.459
8 | C01583 | 氧气 | m3 |  | 5.5182 | 8.91
9 | C01587 | 乙炔气 | kg |  | 1.8407 | 9.9
10 | C01621 | 油麻 | kg |  | 9.76 | 7.92
11 | C01763 | 尼龙砂轮片 Φ100×16×3 | 片 |  | 2.5954 | 6.197
12 | C01917 | 其他材料费 | 元 |  | 47.232 | 1
13 | C02430 | 碳钢电焊条 结422 Φ3.2 | kg |  | 8.487 | 6.603
14 | C02773 | 氩气 | m3 |  | 3.7884 | 39.6
15 | C02785 | 氧气 | m3 |  | 10.0368 | 8.91
16 | C02799 | 乙炔气 | kg |  | 3.3456 | 9.9
17 | Z00338 | 盲堵板 DN200 | 个 |  | 1 | 99
18 | Z00437 | 碳钢管 DN125 | m |  | 0.4044 | 68.31
19 | Z00445 | 碳钢管 DN50 | m |  | 5.075 | 23.76
20 | Z00445@1 | 碳钢管 DN20 | m |  | 5.075 | 7.92