## 表-1 单位工程造价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：汉宁路与汉阳路（西新街-天汉大道）供热管道工程Ⅰ标段-主管线D720,10安装 |  | 专业：市政安装 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 |  | 造 价（元）
1 | 分部分项工程费 |  | 357757.56
1.1 | ∑(综合单价×工程量) |  | 214445.55
1.2 | 可能发生的差价 |  | 143312.01
2 | 措施项目费 |  | 21454.09
2.1 | ∑(综合单价×工程量) |  | 21454.09
2.2 | 可能发生的差价
2.3 | 其中：安全文明施工措施费 |  | 13177.25
3 | 其他项目费
3.1 | ∑(综合单价×工程量)
3.2 | 可能发生的差价
4 | 规费 |  | 17709.17
5 | 税前工程造价 |  | 371636.96
5.1 | 综合系数 |  | 371636.96
6 | 增值税销项税额 |  | 33447.33
7 | 附加税 |  | 1905.22
8 | 工程造价 |  | 406989.51
9 | 扣除养老保险后工程造价 |  | 393527.5
合 计 |  |  | 393,527.50

## 表-2 分部分项工程量清单计价表
分部分项工程量清单计价表
工程名称：汉宁路与汉阳路（西新街-天汉大道）供热管道工程Ⅰ标段-主管线D720,10安装 |  |  | 专业：市政安装 |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量 单位 | 工程数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
管道工程
1 | 040501005001 | 预制直埋保温管D720*10mm（甲供，不计取主材）（供水) [项目特征] 1.管材材质:预制直埋保温管 2.管材规格:D720*10mm 3.防腐、保温要求:符合设计要求 [工作内容] 1.管道铺设 |  | m | 940.4 | 98.17 |  | 92319.07
2 | 040501005002 | 预制直埋保温管D720*10mm（甲供，不计取主材）（回水) [项目特征] 1.管材材质:预制直埋保温管 2.管材规格:D720*10mm 3.防腐、保温要求:符合设计要求 [工作内容] 1.管道铺设 |  | m | 940.4 | 98.17 |  | 92319.07
3 | 040502003001 | 预制直埋三通（甲供，不计取主材） [项目特征] 1.管件类型:三通 2.管径、壁厚:,DN700*700*300mm 3.压力等级:2.5MPa [工作内容] 1.制作 2.安装 |  | 个 | 2 | 636.6 |  | 1273.2
4 | 040502003002 | 预制直埋三通（甲供，不计取主材） [项目特征] 1.管件类型:三通 2.管径、壁厚:,DN700*700*250mm 3.压力等级:2.5MPa [工作内容] 1.制作 2.安装 |  | 个 | 2 | 636.6 |  | 1273.2
5 | 040502003003 | 预制直埋三通（甲供，不计取主材） [项目特征] 1.管件类型:三通 2.管径、壁厚:,DN700*700*200mm 3.压力等级:2.5MPa [工作内容] 1.制作 2.安装 |  | 个 | 2 | 636.6 |  | 1273.2
6 | 040502003004 | 预制直埋跨越三通（甲供，不计取主材） [项目特征] |  | 个 | 2 | 636.6 |  | 1273.2
本页合计 | [7 empty] | 189730.94
分部分项工程量清单计价表
工程名称：汉宁路与汉阳路（西新街-天汉大道）供热管道工程Ⅰ标段-主管线D720,10安装 |  |  | 专业：市政安装 |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量 单位 | 工程数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
1.管件类型:三通 2.管径、壁厚:,DN700*700*250mm 3.压力等级:2.5MPa [工作内容] 1.制作 2.安装
7 | 040502003006 | 预制直埋保温弯头(甲供，不计取主材） [项目特征] 1.管件类型:90°弯头 2.管径、壁厚:DN700mm，12mm 3.压力等级:2.5MPa [工作内容] 1.安装 |  | 个 | 14 | 418.04 |  | 5852.56
8 | 040502003007 | 预制直埋保温弯头(甲供，不计取主材） [项目特征] 1.管件类型:116.2°弯头 2.管径、壁厚:DN700mm，12mm 3.压力等级:2.5MPa [工作内容] 1.安装 |  | 个 | 2 | 418.04 |  | 836.08
9 | 040502012001 | 单向无泄漏补偿器（甲供，不计取主材） [项目特征] 1.压力要求:1.6MPa 2.公称直径:700mm 3.接口形式:焊接 [工作内容] 1.安装 |  | 个 | 8 | 899.23 |  | 7193.84
10 | 040503001001 | 三偏心金属硬密封蝶阀（甲供，不计取主材） [项目特征] 1.公称直径:DN700m 2.压力要求:2.5MPa 3.阀门类型:蝶阀 4.详见图纸 [工作内容] 1.安装 |  | 个 | 2 | 288.82 |  | 577.64
11 | 040503001002 | Q61H-25C旁通球阀（甲供，不计取主材） [项目特征] 1.公称直径:DN700m 2.压力要求:2.5MPa 3.阀门类型:蝶阀 4.详见图纸 [工作内容] |  | 个 | 2 | 288.82 |  | 577.64
本页合计 | [7 empty] | 15037.76
分部分项工程量清单计价表
工程名称：汉宁路与汉阳路（西新街-天汉大道）供热管道工程Ⅰ标段-主管线D720,10安装 |  |  | 专业：市政安装 |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量 单位 | 工程数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
1.安装
|  | 分部小计 | [5 empty] | 204768.7
其它（供热管道标志带及防水套管）
12 | 040502010001 | 防水套管制作、安装 [项目特征] 1.钢性套管:D720*10mm管子用 [工作内容] 1.制作 2.安装 |  | 个 | 28 | 197.52 |  | 5530.56
13 | DB001 | 供热管道标志带 [项目特征] 1.符合设计及规范要求 [工作内容] 1.铺设 |  | m | 1880.8 | 0.5 |  | 940.4
|  | 分部小计 | [5 empty] | 6470.96
放水排气装置
14 | 040503001003 | 泄水阀门 [项目特征] 1.阀门类型:泄水阀门，Q41-25C 2.详见图纸 3.规格：D133mm [工作内容] 1.安装 |  | 个 | 6 | 130.33 |  | 781.98
15 | 040503001004 | 放气阀门 [项目特征] 1.阀门类型:泄水阀门，Q41-25C 2.详见图纸 3.规格：D32mm [工作内容] 1.安装 |  | 个 | 4 | 41.34 |  | 165.36
16 | 040501005003 | 钢管铺设放气管道 [项目特征] 1.管材材质:焊接钢管 2.管材规格:D32*2.5 3.防腐：红丹环氧防锈漆 [工作内容] 1.管道防腐 2.管道铺设 3.管道接口 |  | m | 15 | 20.98 |  | 314.7
17 | 040501005005 | 泄水管道 [项目特征] 1.管材材质:焊接钢管 2.管材规格:D133*4 3.防腐：红丹环氧防锈漆 |  | m | 15 | 82.87 |  | 1243.05
本页合计 | [7 empty] | 8976.05
分部分项工程量清单计价表
工程名称：汉宁路与汉阳路（西新街-天汉大道）供热管道工程Ⅰ标段-主管线D720,10安装 |  |  | 专业：市政安装 |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计量 单位 | 工程数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
[工作内容] 1.管道防腐 2.管道铺设 3.管道接口
18 | 040501005006 | 泄水立管管道 [项目特征] 1.管材材质:焊接钢管 2.管材规格:D325*7 3.防腐：红丹环氧防锈漆 [工作内容] 1.管道防腐 2.管道铺设 3.管道接口 |  | m | 3.44 | 203.72 |  | 700.8
|  | 分部小计 | [5 empty] | 3205.89
本页合计 | [7 empty] | 700.8
合计 | [7 empty] | 214445.55

## 表-3 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：汉宁路与汉阳路（西新街-天汉大道）供热管道工程Ⅰ标段-主管线D720,10安装 |  |  | 专业：市政安装 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 计量 单位 |  | 工程数量 | 金额（元）
[5 empty] | 综合单价 |  | 合价
一 | 通用项目 | [5 empty] | 8276.84
2 | 冬雨季、夜间施工措施费 | 项 |  | 1 | 3620.27 |  | 3620.27
3 | 二次搬运 | 项 |  | 1 | 2529.41 |  | 2529.41
4 | 测量放线、定位复测、检测试验 | 项 |  | 1 | 2127.16 |  | 2127.16
5 | 大型机械设备进出场及安拆 | 项 |  | 1
6 | 施工排水 | 项 |  | 1
7 | 施工降水 | 项 |  | 1
8 | 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施 | 项 |  | 1
9 | 已完工程及设备保护 | 项 |  | 1
10 | 其他 | 项 |  | 1
二 | 市政工程
11 | 围堰 | 项 |  | 1
12 | 筑岛 | 项 |  | 1
13 | 便道 | 项 |  | 1
14 | 便桥 | 项 |  | 1
15 | 脚手架 | 项 |  | 1
16 | 洞内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施 | 项 |  | 1
17 | 驳岸块石清理 | 项 |  | 1
18 | 地下管线交叉处理 | 项 |  | 1
19 | 行车、行人干扰增加 | 项 |  | 1
20 | 轨道交通工程路桥、市政基础设施施工监测、监控、保护 | 项 |  | 1
21 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架 | 项 |  | 1
| 合 计 | [5 empty] | 8276.84

## 表-4 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：汉宁路与汉阳路（西新街-天汉大道）供热管道工程Ⅰ标段-主管线D720,10安装 |  |  | 专业：市政安装 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 单位 |  | 工程数量 | 金 额（元）
[5 empty] | 综合单价 |  | 合 价
1 | 暂列金额 | 项 |  | 1
2 | 专业工程暂估价 | 项 |  | 1
3 | 计日工 | 项 |  | 1
4 | 总承包服务费 | 项 |  | 1
合 计

## 增值税 表-7 规费、税金项目清单计价表
规费、税金项目清单计价表
工程名称：汉宁路与汉阳路（西新街-天汉大道）供热管道工程Ⅰ标段-主管线D720,10安装 |  |  | 专业：市政安装 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 |  | 工程数量 | 金 额（元）
[5 empty] | 综合单价 |  | 合 价
一 | 规费 | 项 |  | 1 | 17709.17 |  | 17709.17
1 | 社会保障费 | 项 |  | 1 | 16306.09 |  | 16306.09
1.1 | 养老保险 | 项 |  | 1 | 13462.01 |  | 13462.01
1.2 | 失业保险 | 项 |  | 1 | 568.82 |  | 568.82
1.3 | 医疗保险 | 项 |  | 1 | 1706.45 |  | 1706.45
1.4 | 工伤保险 | 项 |  | 1 | 265.45 |  | 265.45
1.5 | 残疾人就业保险 | 项 |  | 1 | 151.68 |  | 151.68
1.6 | 女工生育保险 | 项 |  | 1 | 151.68 |  | 151.68
2 | 住房公积金 | 项 |  | 1 | 1137.63 |  | 1137.63
3 | 危险作业意外伤害保险 | 项 |  | 1 | 265.45 |  | 265.45
规费合计 | [6 empty] | 17709.17
二 | 安全文明施工措施费 | 项 |  | 1 | 13177.25 |  | 13177.25
安全文明施工措施费合计 | [6 empty] | 13177.25
三 | 增值税销项税额 | 项 |  | 1 | 33447.33 |  | 33447.33
四 | 附加税 | 项 |  | 1 | 1905.22 |  | 1905.22

## 表-8 工程量清单综合单价分析表
工程量清单综合单价分析表
工程名称：汉宁路与汉阳路（西新街-天汉大道）供热管道工程Ⅰ标段-主管线D720,10安装 | [5 empty] | 专业：市政安装 |  |  |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 组价依据 | 综 合 单 价（元）
[5 empty] | 其 中 | [7 empty] | 合计
[5 empty] | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 风险 | 管理费 |  | 利润
管道工程
1 | 040501005001 | 预制直埋保温管D720*10mm（甲供，不计取主材）（供水) [项目特征] 1.管材材质:预制直埋保温管 2.管材规格:D720*10mm 3.防腐、保温要求:符合设计要求 [工作内容] 1.管道铺设 | m | 借B6-13 | 31.97 |  | 16.79 | 35.77 |  | 6.57 |  | 7.07 | 98.17
2 | 040501005002 | 预制直埋保温管D720*10mm（甲供，不计取主材）（回水) [项目特征] 1.管材材质:预制直埋保温管 2.管材规格:D720*10mm 3.防腐、保温要求:符合设计要求 [工作内容] 1.管道铺设 | m | 借B6-13 | 31.97 |  | 16.79 | 35.77 |  | 6.57 |  | 7.07 | 98.17
3 | 040502003001 | 预制直埋三通（甲供，不计取主材） [项目特征] 1.管件类型:三通 2.管径、壁厚:,DN700*700*300mm 3.压力等级:2.5MPa [工作内容] 1.制作 2.安装 | 个 | 5-2123 | 167.96 |  | 157.24 | 238.3 |  | 34.72 |  | 38.38 | 636.6
4 | 040502003002 | 预制直埋三通（甲供，不计取主材） [项目特征] 1.管件类型:三通 | 个 | 5-2123 | 167.96 |  | 157.24 | 238.3 |  | 34.72 |  | 38.38 | 636.6
工程量清单综合单价分析表
工程名称：汉宁路与汉阳路（西新街-天汉大道）供热管道工程Ⅰ标段-主管线D720,10安装 | [5 empty] | 专业：市政安装 |  |  |  |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 组价依据 | 综 合 单 价（元）
[5 empty] | 其 中 | [7 empty] | 合计
[5 empty] | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 风险 | 管理费 |  | 利润
2.管径、壁厚:,DN700*700*250mm 3.压力等级:2.5MPa [工作内容] 1.制作 2.安装
5 | 040502003003 | 预制直埋三通（甲供，不计取主材） [项目特征] 1.管件类型:三通 2.管径、壁厚:,DN700*700*200mm 3.压力等级:2.5MPa [工作内容] 1.制作 2.安装 | 个 | 5-2123 | 167.96 |  | 157.24 | 238.3 |  | 34.72 |  | 38.38 | 636.6
6 | 040502003004 | 预制直埋跨越三通（甲供，不计取主材） [项目特征] 1.管件类型:三通 2.管径、壁厚:,DN700*700*250mm 3.压力等级:2.5MPa [工作内容] 1.制作 2.安装 | 个 | 5-2123 | 167.96 |  | 157.24 | 238.3 |  | 34.72 |  | 38.38 | 636.6
7 | 040502003006 | 预制直埋保温弯头(甲供，不计取主材） [项目特征] 1.管件类型:90°弯头 2.管径、壁厚:DN700mm，12mm 3.压力等级:2.5MPa | 个 | 5-2072 | 113.11 |  | 107.39 | 148.31 |  | 23.38 |  | 25.85 | 418.04
工程量清单综合单价分析表
工程名称：汉宁路与汉阳路（西新街-天汉大道）供热管道工程Ⅰ标段-主管线D720,10安装 | [5 empty] | 专业：市政安装 |  |  |  |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 组价依据 | 综 合 单 价（元）
[5 empty] | 其 中 | [7 empty] | 合计
[5 empty] | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 风险 | 管理费 |  | 利润
[工作内容] 1.安装
8 | 040502003007 | 预制直埋保温弯头(甲供，不计取主材） [项目特征] 1.管件类型:116.2°弯头 2.管径、壁厚:DN700mm，12mm 3.压力等级:2.5MPa [工作内容] 1.安装 | 个 | 5-2072 | 113.11 |  | 107.39 | 148.31 |  | 23.38 |  | 25.85 | 418.04
9 | 040502012001 | 单向无泄漏补偿器（甲供，不计取主材） [项目特征] 1.压力要求:1.6MPa 2.公称直径:700mm 3.接口形式:焊接 [工作内容] 1.安装 | 个 | 5-2522;借14-867;借14-1167 | 343.49 |  | 163.84 | 242.53 |  | 70.98 |  | 78.39 | 899.23
10 | 040503001001 | 三偏心金属硬密封蝶阀（甲供，不计取主材） [项目特征] 1.公称直径:DN700m 2.压力要求:2.5MPa 3.阀门类型:蝶阀 4.详见图纸 [工作内容] 1.安装 | 个 | 5-2311 | 101.56 |  | 9.14 | 133.92 |  | 20.99 |  | 23.21 | 288.82
11 | 040503001002 | Q61H-25C旁通球阀（甲供，不计取主 | 个 | 5-2311 | 101.56 |  | 9.14 | 133.92 |  | 20.99 |  | 23.21 | 288.82
工程量清单综合单价分析表
工程名称：汉宁路与汉阳路（西新街-天汉大道）供热管道工程Ⅰ标段-主管线D720,10安装 | [5 empty] | 专业：市政安装 |  |  |  |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 组价依据 | 综 合 单 价（元）
[5 empty] | 其 中 | [7 empty] | 合计
[5 empty] | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 风险 | 管理费 |  | 利润
材） [项目特征] 1.公称直径:DN700m 2.压力要求:2.5MPa 3.阀门类型:蝶阀 4.详见图纸 [工作内容] 1.安装
其它（供热管道标志带及防水套管）
12 | 040502010001 | 防水套管制作、安装 [项目特征] 1.钢性套管:D720*10mm管子用 [工作内容] 1.制作 2.安装 | 个 | 5-1722 | 49.98 |  | 125.79 |  |  | 10.33 |  | 11.42 | 197.52
13 | DB001 | 供热管道标志带 [项目特征] 1.符合设计及规范要求 [工作内容] 1.铺设 | m | 补子目1 |  |  | 0.5 | [5 empty] | 0.5
放水排气装置
14 | 040503001003 | 泄水阀门 [项目特征] 1.阀门类型:泄水阀门，Q41-25C 2.详见图纸 3.规格：D133mm [工作内容] 1.安装 | 个 | 5-2301 | 20.41 |  | 101.04 |  |  | 4.22 |  | 4.66 | 130.33
工程量清单综合单价分析表
工程名称：汉宁路与汉阳路（西新街-天汉大道）供热管道工程Ⅰ标段-主管线D720,10安装 | [5 empty] | 专业：市政安装 |  |  |  |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 组价依据 | 综 合 单 价（元）
[5 empty] | 其 中 | [7 empty] | 合计
[5 empty] | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 风险 | 管理费 |  | 利润
15 | 040503001004 | 放气阀门 [项目特征] 1.阀门类型:泄水阀门，Q41-25C 2.详见图纸 3.规格：D32mm [工作内容] 1.安装 | 个 | 5-2297 | 6.3 |  | 32.3 |  |  | 1.3 |  | 1.44 | 41.34
16 | 040501005003 | 钢管铺设放气管道 [项目特征] 1.管材材质:焊接钢管 2.管材规格:D32*2.5 3.防腐：红丹环氧防锈漆 [工作内容] 1.管道防腐 2.管道铺设 3.管道接口 | m | 5-1749;借14-1;借14-51 | 3.11 |  | 15.72 | 0.8 |  | 0.64 |  | 0.71 | 20.98
17 | 040501005005 | 泄水管道 [项目特征] 1.管材材质:焊接钢管 2.管材规格:D133*4 3.防腐：红丹环氧防锈漆 [工作内容] 1.管道防腐 2.管道铺设 3.管道接口 | m | 5-1753;借14-1;借14-51 | 6.54 |  | 71.01 | 2.48 |  | 1.35 |  | 1.49 | 82.87
18 | 040501005006 | 泄水立管管道 [项目特征] 1.管材材质:焊接钢管 2.管材规格:D325*7 | m | 5-1757;借14-1;借14-51 | 14.47 |  | 172.18 | 10.79 |  | 2.99 |  | 3.29 | 203.72
工程量清单综合单价分析表
工程名称：汉宁路与汉阳路（西新街-天汉大道）供热管道工程Ⅰ标段-主管线D720,10安装 | [5 empty] | 专业：市政安装 |  |  |  |  | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 组价依据 | 综 合 单 价（元）
[5 empty] | 其 中 | [7 empty] | 合计
[5 empty] | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 | 风险 | 管理费 |  | 利润
3.防腐：红丹环氧防锈漆 [工作内容] 1.管道防腐 2.管道铺设 3.管道接口

## 表-9 主要材料价格表
主要材料价格表
工程名称：汉宁路与汉阳路（西新街-天汉大道）供热管道工程Ⅰ标段-主管线D720,10安装 |  |  |  | 专业：市政安装 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料编码 | 材料名称、规格、型号 | 单位 |  | 数量 | 单 价(元) |  | 备注
1 | BCCLF0 | 标志带 | m |  | 1880.8 | 0.495
2 | C00196 | 电焊条 | kg |  | 338.5933 | 5.297
3 | C00364@1 | 泄水阀门 D133 | 个 |  | 6 | 99
4 | C01223 | 石棉绒 3～4级 | kg |  | 499.24 | 2.178
5 | C01253 | 水泥 32.5 | kg |  | 1178.8 | 0.459
6 | C01583 | 氧气 | m3 |  | 146.0307 | 8.91
7 | C01587 | 乙炔气 | kg |  | 48.6752 | 9.9
8 | C01621 | 油麻 | kg |  | 239.12 | 7.92
9 | C01763 | 尼龙砂轮片 Φ100×16×3 | 片 |  | 280.0512 | 6.197
10 | C01917 | 其他材料费 | 元 |  | 584.9288 | 1
11 | C02249 | 钍钨棒 | g |  | 334.4062 | 0.644
12 | C02430 | 碳钢电焊条 结422 Φ3.2 | kg |  | 1486.7724 | 6.603
13 | C02448 | 碳钢氩弧焊丝 | kg |  | 59.8094 | 67.815
14 | C02773 | 氩气 | m3 |  | 167.2032 | 39.6
15 | C02785 | 氧气 | m3 |  | 700.0338 | 8.91
16 | C02799 | 乙炔气 | kg |  | 233.5954 | 9.9
17 | Z00437 | 碳钢管 DN125 | m |  | 15.165 | 68.31
18 | Z00441 | 碳钢管 DN300 | m |  | 3.4641 | 165.33
19 | Z00445@1 | 碳钢管 DN32 | m |  | 15.225 | 14.85
20 | Z02149 | 岩棉管壳 | m3 |  | 0.9064 | 376.2